## Giriş-takdim
ISO 9612 hesaplamaları | KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜMÜ HESAP PROGRAMI
Kullanım Kılavuzu
ISO 9612:2009 Mesleki gürültünün ölçülmesi ve hesaplanması standardı üç ölçüm stratejisini içerir. Bunlar, Görev tabanlı, iş tabanlı ve tam gün ölçüm ölçüm stratejileridir.
Bu program, istenen veriler girildiğinde tüm bu stratejiler için gerekli hesaplamaları gerçekleştirir.
Standarttaki denklem ve hesaplamalara bakabilirisiniz. Bu proğram standart içeriğindeki notasyonları kullanır.
………. İş tabanlı ve tam gün ölçümler için "İş tabanlı ve tam gün" sekmesine tıklayın ve uygun hesaplamaları seçin.
………..Veri girişi için yalnızca sarı hücreleri kullanın
………..Görev tabanlı ölçümler için iki sekme mevcut. "Görev veri girdisi" ve "Görev sonuçları"
………."Görev veri girdisi" sekmesine tıklayın, bir m görevi için ölçülen değerleri (Lp, A, eqT, m) sarı sütuna girin
………..Hesaplanan değerler (Lp, A, eqT, m ve onun standart belirsizliği) bu sütunun altında gösterilir.
………..m görevinin süresini diğer mavi sütuna girin; bir değer yeterlidir.
………..Mümkünse görev süresinin, Tm(j), J değerleri girilebilir; eğer görev süresinin belirsizliği dahil edilecekse bu gereklidir.
Uyarı: Tm, m görevinin süresidir; Lp, A, eqT, mi değerinin ölçüm süresi ile karıştırmayın
………..Görev sonuçları için ilgili sekmeye tıklayın. Sadece hesaplanan değerleri içerdiği için renkli olmayan bir sütun göreceksiniz.
………..Tüm görev sonuçları otomatik olarak veri girdisi ekranından hesaplanabilir. Temel sonuçlar, günlük gürültü maruziyet seviyesi ve onun genişletilmiş belirsizliğidir.
………..Diğer sonuçlar her bir görevin günlük maruziyete (Lex,8) katkısını ve hangi faktörün daha büyük belirsizliğe yol açtığını bilmek için kullanılır.
………..Bu bilgi, belirsizliğin azaltması için ölçüm sayısının artırılması gerekip gerekmediğini anlamak için faydalı olabilir.
Bu proğram korumalıdır. Aksi takdirde elde edilen sonuçların hiçbir koşulda ISO 9612:2009 standardı ile uygunluğu kanıtlanamaz.
Not. Süreler ondalık değerlerle gösterilmelidir. İhtiyaç duyulursa aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanın
|  | S | D | S
| Günlük toplam süre (saat, dakika, saniye) | 1 | 12 | 50 | 3600
720
| Ondalık olarak saat hesabı | 1.2139 |  |  | 50
4370

## İş tabanlı ve tam gün
ISO 9612 Ölçüm Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (Ek_C) İş Tabanlı ve Tam Gün Ölçüm
TALEP NO:
Ölçüm Yapılan Bölüm:
HESAPLAMALAR (ISO referansları)
| Ölçülen değerler | Gürültü seviyeleri (dB) |  | Parametreler | [14 empty] | Veri girmek için yalnızca sarı hücreleri kullanın.
|  | Lp,A,eqT,1 |  | To (h) = | 8 | Eşitlik C.8 | LEX,8h = |  |  | Lp,A,eqT,1 | 0 | ISO 9612 Table D.4 |  | Reference = Hewett |  | CI Land
|  | Lp,A,eqT,2 | [7 empty] | Lp,A,eqT,2 | 0 |  |  | AOEH 12(2) 1997
|  | Lp,A,eqT,3 |  | Etkin çalışma süresi (saat) |  | Eşitlik 11 | Lp,A,eqTe = |  |  | Lp,A,eqT,3 | 0 | Data |  |  | Param |  | Calculs
|  | Lp,A,eqT,4 | [7 empty] | Lp,A,eqT,4 | 0 | Stand deviation u1 dB |  | 0 | a | 0.76767 | F1 | #NUM!
|  | Lp,A,eqT,5 |  | Te = |  | Eşitlik C.12 | u1 = | 0 |  | Lp,A,eqT,5 | 0 | Nb of measured values |  | 0 | b | 3.8717 | F2 | #NUM!
|  | Lp,A,eqT,6 | [7 empty] | Lp,A,eqT,6 | 0 |  |  |  | c | 0.80599 | F3 | #NUM!
|  | Lp,A,eqT,7 |  |  |  | N ve u1 için Tablo C4 | c1*u1 = | #NUM! |  | Lp,A,eqT,7 | 0 |  | Sy | 0 | d | 6.0321 | F4 | #NUM!
|  | Lp,A,eqT,8 |  | Ölçüm cihazının standart belirsizliği (Tablo C.5) | [5 empty] | Lp,A,eqT,8 | 0 |  |  |  | e | 0.89998 | F5 | #NUM!
|  | Lp,A,eqT,9 |  |  |  | Birleştirilmiş standart belirsizlik |  |  |  | Lp,A,eqT,9 | 0 |  |  |  | f | 2.0127
|  | Lp,A,eqT,10 |  |  |  | Belirsizlik kaynakları= |  |  |  | Lp,A,eqT,10 | 0 | Confidence interval 95 % |  | #NUM! | g | 0.21979 | C Land | #NUM!
|  | Lp,A,eqT,11 |  | u2 = |  | 1) Gürültü seviyeleri | (c1*u1)2 = | #NUM! |  | Lp,A,eqT,11 | 0 | Table D.4 = CI / 1,64 |  |  | h | 0.41576
|  | Lp,A,eqT,12 |  | !!! u2 = 0,7 or 1,5 |  | 2) Cihaz Q2 | (u2)2 = | 0 |  | Lp,A,eqT,12 | 0 | Uncertainty contribution |  |  | i | 0.29258
|  | Lp,A,eqT,13 |  |  |  | 3) Mikrofon pozisyonu Q3 | (u3)2 = | 1 |  | Lp,A,eqT,13 | 0 | as given on Table D.4 |  | #NUM!
|  | Lp,A,eqT,14 |  | Ölçüm pozisyonunun yanlış seçiminden kaynaklabilecek standart belirsizlik | [5 empty] | Lp,A,eqT,14 | 0
|  | Lp,A,eqT,15 |  |  |  | Toplam (C.9) | u2(LEX,8h) = | #NUM! |  | Lp,A,eqT,15 | 0
|  | Lp,A,eqT,16 |  |  |  |  | u(LEX,8h) = | #NUM! |  | Lp,A,eqT,16 | 0
|  | Lp,A,eqT,17 |  | u3 = | 1 |  |  |  |  | Lp,A,eqT,17 | 0
|  | Lp,A,eqT,18 |  |  |  | U(LEX,8h) = 1,65 * u(LEX,8h) = |  | #NUM! |  | Lp,A,eqT,18 | 0
|  | Lp,A,eqT,19 | [7 empty] | Lp,A,eqT,19 | 0
|  | Lp,A,eqT,20 | [7 empty] | Lp,A,eqT,20 | 0
|  | Lp,A,eqT,21 | [8 empty] | 0
|  | Lp,A,eqT,22 | [8 empty] | 0
|  | Lp,A,eqT,23 | [8 empty] | 0
|  | Lp,A,eqT,24 | [8 empty] | 0
|  | Lp,A,eqT,25 | [8 empty] | 0
| Ölçülen değer sayısı | N = | 0
[5 empty] | Günlük gürültü maruziyet seviyesi |  |  |  | dB | N = | 0
[5 empty] | Genişletilmiş belirsizlik |  |  | #NUM! | dB | LpAeq,T
LEX,8h
| HESAPLAYAN (Adı-Soyadı / Tarih/İmza) | [5 empty] | KONTROL EDEN (Adı-Soyadı/Tarih/İmza

## Görev Tabanlı
ISO 9612 Ölçüm Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (Ek_C) Görev Tabanlı Ölçüm
TALEP NO:
Ölçüm Yapılan Bölüm:
|  | Her bir görev için: | Sarı hücreyi kullan |  | Ölçülen değerleri (Lp, A, eqT, m) ve görev isimlerini girmek için
|  |  | Yeşil hücreyi kullan |  | Günlük süreyi saat bazında girmek için (örneğin 7 saat 30 dakikayı 7,5 saat şeklinde gir); en az bir değer girmelisin
|  |  | Mor hücreyi kullan |  | Ölçüm cihazından kaynaklanan belirsizliği (u2) girmek için (Ek_C' de Tablo C' ye bak u2: 0,7 veya 1,5)
|  | Görev adı | Görev 1 |  | Görev 2 |  | Görev 3 |  | Görev 4 |  | Görev 5 |  | Görev 6 |  | Görev 7
| Veri girişinden elde edilen sonuçlar | Örnek numarası | Gürültü seviyesi (dB) | Görev süresi (saat) | Gürültü seviyesi (dB) | Görev süresi (saat) | Gürültü seviyesi (dB) | Görev süresi (saat) | Gürültü seviyesi (dB) | Görev süresi (saat) | Gürültü seviyesi (dB) | Görev süresi (saat) | Gürültü seviyesi (dB) | Görev süresi (saat) | Gürültü seviyesi (dB) | Görev süresi (saat) |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
|  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 2 | [14 empty] | 2
| Günlük gürültü seviyesi | 3 | [14 empty] | 3
|  | 4 | [14 empty] | 4
| LEX,8h = | 5 | [14 empty] | 5
|  | 6 | [14 empty] | 6
|  | 7 | [14 empty] | 7
|  | 8 | [14 empty] | 8
| Tanımlanan görevler | 9 | [14 empty] | 9
|  | 10 | [14 empty] | 10
| Sayı | 11 | [14 empty] | 11
|  | 12 | [14 empty] | 12
| Süre toplamı (saat) | 13 | [14 empty] | 13
|  | 14 | [14 empty] | 14
| 0 | 15 | [14 empty] | 15
|  | Ölçüm cihazı | u2 |  | u2 |  | u2 |  | u2 |  | u2 |  | u2 |  | u2 |  | Mean | [7 empty] | sum | nb
Leq Tm dB
| #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Duration | [7 empty] | 0
| Lp, A, eqT, m: Enerji ortalaması | [15 empty] | Mean*Tm/8 | [7 empty] | 0 | 0
| Standart belirsizlik u1a | [23 empty] | #VALUE!
| Tm: m görevinin süresi (saat) | [15 empty] | u1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Standart belirsizlik u1b | [15 empty] | u1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HESAPLAYAN (Adı-Soyadı/Tarih/İmza) | [8 empty] | KONTROL EDEN (Adı-Soyadı/Tarih/İmza)
[17 empty] | test u2 ? ="" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | test u2 =0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Görev sonuçları
ISO 9612 Ölçüm Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (Ek_C) Belirsizlik Hesaplamaları
TALEP NO:
Ölçüm Yapılan Bölüm:
Tüm değerler "Görev veri girdisi" bölümüne göre hesaplanır.
| Günlük gürültü maruziyet seviyesi (dB) |  |  |  |  | Görev sayısı |  |  | 0
| Genişletilmiş belirsizlik (dB) |  |  |  |  | Günlük toplam süre (saat) | [6 empty] | Geçerli
| Belirsizlik raporu |  | (referans) | semboller, ilişkiler | Görev 1 | Görev 2 | Görev 3 | Görev 4 | Görev 5 | Görev 6 | Görev 7 |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
| Gürültü seviyesi | Standart belirsizlik | (C.6) | u1a,m
|  | Hassasslık katsayısı | (C.4) | c1a,m
| Süre | Standart belirsizlik | (C.7) | u1b,m | [7 empty] | LpaeqTm
|  | Hassasslık katsayısı | (C.5) | c1b,m | [7 empty] | Tm
| Gürültü seviyelerinin belirsizlik katkısı |  |  | c1a,m * u1a,m | [7 empty] | u1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Görev sürelerinin belirsizlik katkısı |  |  | c1b,m * u1b,m | [7 empty] | u1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ölçüm cihazının belirsizlik katkısı |  |  | c1a,m * u2,m | [7 empty] | u2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ölçüm pozisyonunun belirsizlik katkısı |  |  | c1a,m * u3 | [7 empty] | u3a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Lex,8h,m
| SONUÇLAR |  |  | Görev adı | Görev 1 | Görev 2 | Görev 3 | Görev 4 | Görev 5 | Görev 6 | Görev 7
| Ortalam gürültü seviyesi (dB) |  | ( 9.3 : (7) ) | Lp,A,eqT,m
| Süre (saat) |  | ( 9.2 : (5) ) | Tm
| m görevinin Lex,8 'e katkısı |  | (9.4 : (8) ) | LEX,8h,m
| Belirsizlik katkısı | Gürültü seviyesi |  | (c1a,m * u1a,m)²
|  | Süre |  | (c1b,m * u1b,m)²
|  | Ölçüm cihazı |  | (c1a,m * u2,m)²
|  | Ölçme pozisyonu |  | (c1a,m * u3)²
|  | Her m görevinin toplamı |  | u2 (LEX,8h) m
|  | Tüm görevlerin toplamı | (C.3) | u2 (LEX,8h) =
|  | Birleştirilmiş standart belirsizlik |  | u(LEX,8h) | Görev 2: dB; Görev 3: Genişletilmiş belirsizlik
|  | Günlük gürültü maruziyeti seviyeleri | (C.2) | LEX,8h = | Görev 2: dB; Görev 3: U(LEX,8h) = 1,65 * u(LEX,8h) =; Görev 7: dB
HESAPLAYAN (Adı-Soyadı/Tarih/İmza) |  |  |  |  | Görev 1: KONTROL EDEN (Adı-Soyadı/Tarih/İmza)